Приложение

к выписке из протокола

заседания Правления

РЭК Свердловской области

от 11.12.2018 № 35

2318

Муниципальное унитарное предприятие Режевского городского округа «РежПром», г. Реж (далее – организация) представило в Региональную энергетическую комиссию Свердловской области (далее – РЭК Свердловской области, Комиссия) расчетные материалы для установления тарифов на тепловую энергию на 2019 год, в следующих размерах (здесь и далее по тексту тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость):

| Период | Тарифы на тепловую энергию для потребителей, оплачивающих производство тепловой энергии (получающих тепловую энергию на коллекторах производителей), руб./Гкал | Население (тарифы указаны с учетом НДС), руб./Гкал | Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям без учета дифференциации тарифов по схеме подключения, руб./Гкал | Население (тарифы указаны с учетом НДС), руб./Гкал | Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь, руб./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режевской городской округ |  |  |  |  |  |
| СТ:- |  |  |  |  |  |
| 2019 | х | х | 2062,62 | х | х |

Информация о согласовании проектируемых тарифов с предоставлением заключения по существу проектируемых тарифов и оценки доступности коммунальных услуг, рассчитанной с учетом проектируемых тарифов Администрацией муниципального образования Режевской городской округ (далее – Администрация) в материалах дела не представлена.

Действующие тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям, установлены постановлением РЭК Свердловской области от 11.12.2017 № 152-ПК в следующих размерах:

| Период | Тарифы на тепловую энергию для потребителей, оплачивающих производство тепловой энергии (получающих тепловую энергию на коллекторах производителей), руб./Гкал | Население (тарифы указаны с учетом НДС), руб./Гкал | Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям без учета дифференциации тарифов по схеме подключения, руб./Гкал | Население (тарифы указаны с учетом НДС), руб./Гкал | Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь, руб./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режевской городской округ |  |  |  |  |  |
| СТ:- |  |  |  |  |  |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | х | х | 1629,97 | 1923,36 | х |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | х | х | 1680,58 | 1983,08 | х |

Постановлением Администрации Режевского ГО от 29.04.14 № 740 (изменения от 09.12.16 № 2778) организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации (далее – ЕТО) на территории муниципального образования, зона деятельности ЕТО: по микрорайонам Быстринский. Гавань, Кочнево г.Реж , с.Останино, ст. Стриганово пос.Озерный.

Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (с изменениями), Основами ценообразования в сфере теплоснабжения (далее – Основы ценообразования) и Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (далее – Правила регулирования цен (тарифов)), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э (далее – Методические указания), и не означает проведение полной и всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период.

Комиссией рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного и независимого экспертного заключения, исходя из того, что представленная информация является достоверной. Ответственность за достоверность представленных материалов несет организация.

Решение об открытии дела об установлении тарифов принято в соответствии с подпунктом «а» пункта 12 Правил регулирования цен (тарифов), как для организации, обратившейся в РЭК Свердловской области с предложением об установлении тарифов.

Согласно п. 26 Правил регулирования цен (тарифов) выбор метода регулирования осуществляется органом регулирования на основании предложения организации.

По результатам экспертизы представленных расчетов и обосновывающих материалов в отношении организации применен метод экономически обоснованных расходов.

При расчете тарифов использовались основные параметры Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 года, разработанного Минэкономразвития Российской Федерации (опубликованного в октябре 2018 года) (далее – Прогноз).

При расчете необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности применялись индексы, указанные в Прогнозе:

| № п/п | ИНДЕКСЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ТАРИФОВ | Ед. изм. | 2019 ГОД |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Индекс потребительских цен | Индекс | 1,046 |
|  | Индекс цен производителей | Индекс | 1,043 |
|  | Индекс цены на газ природный (с 1 июля) | Индекс | 1,014 |
|  | Индекс цены на уголь | Индекс | 1,043 |
|  | Индекс цены на мазут | Индекс | 1,019 |
|  | Индекс цены на дрова | Индекс | 1,043 |
|  | Индекс цены на торф | Индекс | 1,043 |
|  | Индекс цены на нефть | Индекс | 1,019 |
|  | Индекс цены на щепу | Индекс | 1,043 |
|  | Индекс цены на электрическую энергию | Индекс | 1,030 |
|  | Индекс цены на прочее топливо | Индекс | 1,043 |
|  | Индекс тарифов на железнодорожные перевозки | Индекс | 1,035 |
|  | Индекс цены на воду | Индекс | 1,046 |

При проведении экспертизы Комиссией были рассмотрены представленные Организацией материалы и документы, проведен анализ экономической обоснованности затрат и полезного отпуска тепловой энергии (мощности), заявленных Организацией, произведена корректировка указанных показателей.

Результат проведенного анализа экономической обоснованности расходов и величины прибыли, произведенная корректировка необходимой валовой выручки по регулируемым видам деятельности, а также объемов полезного отпуска тепловой энергии представлены в Таблице(ах) № 1, 2.

Для подтверждения ведения раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности Организацией представлено Положение № 1 Об учетной политике для целей бухгалтерского учета.

Организацией на 2019 год необходимая валовая выручка заявлена на уровне 230100,77 тыс. руб. на производство тепловой энергии и 31422,02 тыс. руб. на передачу тепловой энергии.

В ходе экспертизы необходимая валовая выручка, заявленная организацией, скорректирована по следующим причинам:

- отсутствие (не полное предоставление) обосновывающих документов согласно Перечню дополнительных обосновывающих материалов и расчетов, представляемых для утверждения тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии), установленному постановлением РЭК Свердловской области от 26.03.2014 № 25-ПК (далее – Перечень);

- приведение индексов, используемых при формировании плановой необходимой валовой выручки, в соответствие с Прогнозом;

- корректировка объемов  и (или) стоимости покупной тепловой энергии;

- корректировка технических показателей, заявляемых организацией на 2019.

Корректировки и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией, следующие:

I. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат и обоснование объемов полезного отпуска тепловой энергии (мощности)

Технические показатели

Схема теплоснабжения:

- Утверждена: постановлением администрации Режевского городского округа от  10.12.13 № 2318.

- Актуализирована: постановлением администрации Режевского городского округа от  12.01.18 № 8.

- Информация об объемах полезного отпуска тепловой энергии теплоснабжающей организации: нет

В результате проведенной экспертизы представленных организацией расчетных материалов приняты следующие показатели:

Баланс отпуска тепловой энергии.

Обоснование объемов полезного отпуска:

Объем полезного отпуска тепловой энергии на расчетный период регулирования при отсутствии схемы теплоснабжения и программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования и при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии определен с учетом количественной оценки ожидаемого уровня потребления тепловой энергии, тепловой нагрузки с учетом данных, предоставляемых регулируемой организацией, в том числе договорных (заявленных на расчетный период регулирования потребителями) объемов, и статистических данных, в том числе среднегодового фактического потребления за три предыдущих года и планов регионального развития, в том числе с учетом фактического отключения (подключения) потребителей, объемов потерь и других параметров, используемых при расчете объемов (п. 22 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения  и п. 18 главы III  Методических указаний).

Анализ объемов полезного отпуска тепловой энергии приведен ниже.

| Данные из формы статистической отчётности | Ед. изм. | Всего |
| --- | --- | --- |
| 46-ТЭ (полезный отпуск) 2015 | тыс.Гкал | - |
| 46-ТЭ (полезный отпуск) 2016 | тыс.Гкал | 175,046* |
| 46-ТЭ (полезный отпуск) 2017 | тыс.Гкал | 112,758 |
| Утверждено на 2018 | тыс.Гкал | 126,803 |
| Заявлено организацией на 2019 | тыс.Гкал | 126,803 |
| Принято РЭК Свердловской области на 2019 | тыс.Гкал | 126,803 |

*полезный отпуск с учетом котельной №2 (микрорайон «Семь ветров»). На 2017 год котельная передана в эксплуатацию ООО «Теплоснабжающая компания г. Реж»

Комиссией на 2019 год принят объем полезного отпуска с учетом договорных (заявленных на расчетный период регулирования потребителями) тепловых нагрузок в размере - 126,803 тыс. Гкал (на уровне учтенного полезного отпуска на 2018 год).

Объем нормативов технологических потерь:

В соответствии с п.3 Закона о теплоснабжении при установлении тарифов в сфере теплоснабжения должны быть учтены нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям.

На территории Свердловской области Правительство Свердловской области Постановлением от 29.10.2012 г. N 1222-ПП определило Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области уполномоченным (далее – Министерство энергетики и ЖКХ СО) исполнительным органом государственной власти Свердловской области, осуществляющим утверждение вышеуказанных нормативов.

Документы, подтверждающие утвержденный в установленном порядке норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя на 2019 год в рамках материалов тарифного дела организацией не представлены.

В связи с  отсутствием утвержденных на расчетный период регулирования нормативов потерь тепловой энергии для регулируемой организации, на 2019 год  нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии определены в соответствии с  порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденного приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 (далее – Приказ № 325) и приняты в размере - 
24,910 тыс.Гкал.

Анализ объемов нормативов технологических потерь приведен ниже.

| Наименование | Ед. изм. | Факт 2017 г. | Утверждено в тарифе на 2018 г. | Заявлено организацией на 2019 г. | Принято РЭК СО на 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| газовые котельные | тыс. Гкал | 67,541 | 24,910 | 24,910 | 24,910 |
|  | % к полезному отпуску | 59,89 | 19,6 | 19,6 | 19,6 |

Объем топлива.

Расход топлива на производство тепловой энергии определяется в соответствии с нормативом удельного расхода условного топлива на соответствующий расчетный период регулирования (кг у.т./Гкал) и расчетного объема отпуска тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии (п. 26 Методических указаний).

Удельный расход условного топлива:

В связи с отсутствием утвержденного на расчетный период регулирования норматива удельного расхода условного топлива на отпущенную тепловую энергию, удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии (кг у.т./Гкал) принят РЭК Свердловской области экспертным методом на основании данных, представленных организацией о фактическом расходе топлива, за предшествующие периоды и информации о типах топливо-потребляющего оборудования, установленного в котельных, и представленных режимно-наладочных отчетов  в размере - 166,164 кг у.т./Гкал.

Удельный расход условного топлива к отпуску тепловой энергии с коллекторов приведен ниже.

| Наименование | Ед. изм. | Утверждено в тарифе на 2018 г. | Заявлено организацией на 2019 г. | Принято РЭК СО на 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| удельный расход условного топлива | кг у.т./Гкал | 166,164 | 197,003 | 166,164 |

Расчет расхода топлива приведен ниже.

|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов тыс. Гкал | Удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал (кВтч/Гкал) | Расход условного топлива тут | Расход топлива (газ) тыс.м3 | Расход топлива (уголь) тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | =2*3*4 | =4*7000 /7900 | =4*7000 /5120 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего (газ, уголь) | 151,713 | 166,164 | 25 209,3 | 21 576,1 | 1 174,6 |
| газ | 147,758 | 164,798 | 24350,17 | 21 576,1 | - |
| уголь | 3,955 | 217,200 | 859,17 | - | 1 174,6 |

Документы, подтверждающие утвержденные в установленном порядке нормативы удельного расхода условного топлива, нормативы запасов топлива
в рамках материалов тарифного дела организацией не представлены.

Объемы потребления энергетических ресурсов:

Объем потребления энергетического ресурса (за исключением топлива), холодной воды, теплоносителя определяется с учетом фактических значений объема потребления такого энергетического ресурса в предыдущие расчетные периоды регулирования (п. 27 Методических указаний).

Объемы электрической энергии.

Объем потребления электрической энергии на производство тепловой энергии принят расчетным (экспертным) методом на основании данных, представленных организацией о составе электропотребляющего оборудования, установленного на каждом теплоисточнике, продолжительности его функционирования и установленной мощности электрооборудования.

Норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепловой энергии определены в соответствии с п. 12 Приказа № 325.

Затраты электрической энергии определены раздельно по каждому виду насосного оборудования, находящегося в ведении организации, осуществляющей передачу тепловой энергии  с последующим суммированием полученных значений.

Для расчета электроэнергии использовались данные, представленные организацией:

- расчетный расход  теплоносителя,  перекачиваемого  насосом;

- напор, развиваемый насосом при расчетном расходе теплоносителя;

- КПД насоса и трансмиссии;

- плотность теплоносителя  при  его средней температуре за каждый период

работы насосного агрегата;

- продолжительность функционирования насоса в каждый период, ч;

- КПД электродвигателя.

На основании выполненного расчета планируемого расхода электроэнергии по установленной мощности электрооборудования расход электроэнергии принят Комиссией в размере  - 8784,2 тыс. кВтч.

Анализ объемов покупной электроэнергии представлен далее.

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | факт 2017 | Утверждено в тарифе на 2018 г. | Заявлено организацией на 2019 г. | Принято РЭК СО на 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство тепловой энергии | тыс. кВтч | 8149,000 | 6 012,500 | 6012,5100 | 6 012,500 |
| 2 | Передача тепловой энергии | тыс. кВтч | - | 2 771,700 | 2 771,700 | 2 771,700 |
| 3 | Всего расход электроэнергии | тыс. кВтч | 8149,000 | 8784,200 | 8784,200 | 8784,200 |
| 4 | удельный расход электроэнергии к полезному отпуску | тыс. кВтч/Гкал | 72,260 | 69,274 | 69,274 | 69,274 |

Объемы теплоносителя

Объём расхода теплоносителя на производство тепловой энергии определён расчетным (экспертным) методом с учётом расхода воды на собственные нужды котельных, находящихся в ведении организации:

-хозяйственно-бытовые нужды;

- продувки котлов;

- обмывка котлов.

Нормативы технологических затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии определены в соответствии с п. 10 Приказа № 325.

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:

-затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

-технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

- на подпитку системы теплоснабжения.

Для расчета потерь теплоносителя использовались данные, представленные организацией:

-емкость трубопроводов (диаметров труб, длины трубопроводов), эксплуатируемых теплосетевой организацией;

-температурный график работы тепловых сетей;

- продолжительность функционирования тепловых  сетей  в отопительном и неотопительном периодах.

Объем теплоносителя на производственные нужды организации при производстве и передаче тепловой энергии на 2019 год принят Комиссией в размере 178,12 тыс. м3.

Расчет объема теплоносителя (воды) приведён ниже.

| № п.п. | Показатель | Ед. изм. | Утверждено в тарифе на 2016 г. | Заявлено организацией на 2017 г. | Принято РЭК СО на 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выработка тепловой энергии |  |  |  |  |
| 1.1 | объём теплоносителя (воды) на выработку | тыс. м.куб | 127,160 | 179,390 | 127,160 |
| 1.2 | удельный расход теплоносителя (воды) к полезному отпуску тепловой энергии | тыс. м.куб /Гкал | 1,003 | 1,415 | 1,003 |
| 2 | Передача тепловой энергии |  |  |  |  |
| 2.1 | объём теплоносителя (воды) на передачу тепловой энергии | тыс. м.куб | 50,960 | 50,200 | 50,960 |
| 2.2 | удельный расход теплоносителя (воды) к полезному отпуску тепловой энергии | тыс. м.куб /Гкал | 0,402 | 0,396 | 0,402 |

Расходы на энергоресурсы

Расходы на топливо на технологические цели

В качестве обосновывающих материалов по расходам на топливо технологические цели на 2019 год организацией представлены:

- договор на поставку и транспортировку газа № 4-2751/15 от 28.09.2015, №4-2751/18 от 06.12.17 г, 4-2731/15 от 21.09.2015;

- договор на поставку угля;

- счета-фактуры на поставку газа и угля за 2017-2018 годы;

- расчетные таблицы в соответствии с Методическими указаниями и Перечнем.

Природный газ.

Расходы на топливо (газ) определены исходя из информации, имеющейся в РЭК Свердловской области, об уровне цен на газ на 2018 год и индекса роста цен на газ.

Котельные организации относятся к 5 группе потребителей. С учетом Прогноза цена газа природного определена на 2019 год в размере

4 414,49 руб./тыс. м3 (4353,53 руб./тыс. м3 *1.014).

Расходы на газ приняты в размере 95 247,404 тыс.руб.

Уголь

Расходы на топливо (уголь) приняты в соответствии с расчетами, представленными организацией в размере 4 180,947 тыс.руб.

Расходы на электрическую энергию

В качестве обосновывающих материалов по расходам на электрическую энергию на 2019 год организацией представлены:

- договор энергоснабжения № 21091 от 01.09.15 с Энергосбыт Плюс;

- счета-фактуры и акты на электроэнергию  за 2017-2018 годы;

- расчетные таблицы в соответствии с Методическими указаниями и Перечнем.

Расходы на электрическую энергию приняты в соответствии с расчетами, представленными организацией в размере 41 781,701 тыс.руб.

Расходы на теплоноситель

В качестве обосновывающих материалов по расходам на теплоноситель на 2019 год организацией представлены:

- договор водоснабжения и водоотведения;

- счета-фактуры и акты на воду за 2017-2018 годы;

- расчетные таблицы в соответствии с Методическими указаниями и Перечнем.

Расходы на воду приняты с учетом цен на уровне, учтенном в действующем тарифе, с индексом потребительских цен в связи с неполным представлением обоснований (счетов-фактур, расчета средневзвешенного тарифа) в размере 
6 598,152 тыс.руб.

Оплата труда

Согласно пункту 42 Основ ценообразования при определении расходов на оплату труда, включаемых в необходимую валовую выручку, регулирующие органы определяют в соответствии с методическими указаниями размер фонда оплаты труда согласно отраслевым тарифным соглашениям, коллективным договорам, заключенным соответствующими организациями, и фактическому объему фонда оплаты труда за последний расчетный период регулирования, а также с учетом прогнозного индекса потребительских цен.

В качестве обосновывающих материалов по расходам оплату труда организацией представлены:

- расчетные таблицы в соответствии с Методическими указаниями и Перечнем;

- статистическая форма отчетности П-4 за 2017 год;

- штатное расписание;

- расчет нормативной численности.

Нормативная численность производственного персонала определена Комиссией на основании расчета, выполненного в соответствии с «Рекомендациями по нормированию труда работников энергетического хозяйства», утвержденными приказом Госстроя России от 22.03.1999 № 65 и штатного расписания, представленного организацией.

Расчет среднемесячной заработной платы работников выполнен по формам, предусмотренным Методическими указаниями на основании обосновывающих материалов.

Основываясь на материалах, представленных организацией, с учетом Методических указаний Комиссией приняты расходы по данной статье на уровне 
35 250,792 ты.руб.

Цеховые и общехозяйственные расходы (косвенные расходы).

В качестве обосновывающих материалов на цеховые и общехозяйственные расходы представлены:

- штатное расписание АУП;

- расшифровка цеховых расходов за 2017 год;

- расшифровка общехозяйственных расходов за 2017 год;

- расчетные таблицы в соответствии с Методическими указаниями и Перечнем;

На основании материалов, представленных организацией, Комиссией приняты расходы по статье цеховые расходы в размере 3 053,809 тыс.руб.

По статье общехозяйственные расходы в размере 4 843,551 тыс.руб.

Арендная плата

В соответствии с п. 45 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, арендная плата, концессионная плата и лизинговый платеж включаются в прочие расходы в размере, не превышающем экономически обоснованный уровень. Экономически обоснованный уровень арендной платы, концессионной платы или лизингового платежа определяется органами регулирования исходя из принципа возмещения арендодателю, лизингодателю или концеденту амортизации, налогов на имущество и землю и других установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с владением имуществом, переданным в аренду, лизинг, концессию, при этом экономически обоснованный уровень не может превышать размер, установленный в конкурсной документации или документации обаукционе, если арендная плата, концессионная плата или лизинговый платеж являлись критерием конкурса или аукциона на заключение соответствующего договора. В случае если договором аренды, концессионным соглашением или договором лизинга предусмотрены расходы регулируемой организации (арендатора, лизингополучателя, концессионера) на содержание и эксплуатацию полученного в аренду, концессию или лизинг имущества, указанные расходы учитываются в составе прочих расходов в экономически обоснованном размере.

В качестве обосновывающих материалов организацией представлены:

- договора аренды недвижимого имущества;

- акты на оплату аренды.

Расходы на оплату аренды скорректированы на основании представленных обосновывающих документов и приняты в размере 7 704,728 тыс.руб.

Отчисления на социальные нужды

В качестве обосновывающих материалов на 2019 год организацией представлено уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

Страховые взносы рассчитаны в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и учтены в размере 30,0%; также учтены 0,2 % на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на основании уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

РЭК Свердловской области на основании анализа обосновывающих материалов, представленных регулируемой организацией, приняты отчисления на социальные нужды основного производственного персонала на 2019 год в размере 10 645,739 тыс.руб.

Амортизация

Амортизационные отчисления скорректированы на основании представленной организацией в материалах дела бухгалтерской ведомости движения основных средств за предшествующий период, с учетом их балансовой стоимости и нормы амортизационных отчислений на оборудование, права владения которым подтверждены в соответствии с требованиями законодательства,  без учета оборудования, не относящегося к производству и передаче тепловой энергия,
и с учётом завершения срока амортизации по объектам за предшествующий год.

Налог на имущество.

РЭК Свердловской области на основании анализа обосновывающих материалов, представленных регулируемой организацией, приняты расходы по данной статье на 2019 год в размере 455,596 тыс.руб.

II. Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемых организаций

Расчетная предпринимательская прибыль

В соответствии с п. 48 (2) Основ ценообразования на 2019 год расчетная предпринимательская прибыль не устанавливается для организации.

Расходы на капитальные вложения (инвестиции)

Информация о стоимости и сроках начала строительства и ввода в эксплуатацию производственных объектов, а также источниках финансирования инвестиционной программы и объеме незавершенных капитальных вложений не представлена.

III. Результативная часть

Среднегодовые тарифы на тепловую энергию сформировались в следующих размерах:

| Период | Тарифы на тепловую энергию для потребителей, оплачивающих производство тепловой энергии (получающих тепловую энергию на коллекторах производителей), руб./Гкал | Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям без учета дифференциации тарифов по схеме подключения, руб./Гкал |
| --- | --- | --- |
| Режевской городской округ |  |  |
| СТ:- |  |  |
| 2019 год | х | 1664,52 |

Согласно п. 15 Основ ценообразования тарифы на услуги по передаче тепловой энергии устанавливаются с календарной разбивкой по полугодиям исходя из непревышения величины указанных тарифов без учета налога на добавленную стоимость в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов без учета налога на добавленную стоимость во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

Тарифы на тепловую энергию с учетом календарной разбивки по полугодиям сформировались в следующих размерах:

| Период | Тарифы на тепловую энергию для потребителей, оплачивающих производство тепловой энергии (получающих тепловую энергию на коллекторах производителей), руб./Гкал | Население (тарифы указаны с учетом НДС), руб./Гкал | Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям без учета дифференциации тарифов по схеме подключения, руб./Гкал | Население (тарифы указаны с учетом НДС), руб./Гкал | Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь, руб./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режевской городской округ |  |  |  |  |  |
| СТ:- |  |  |  |  |  |
| с 01.01.2019 по 30.06.2019 | х | х | 1664,52 | 1997,42 | х |
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | х | х | 1664,52 | 1997,42 | х |

Предлагается установить сформированные тарифы.

Анализ экономической обоснованности расходов и величины прибыли, произведенная корректировка необходимой валовой выручки по регулируемым видам деятельности, а также объемов полезного отпуска тепловой энергии

Таблица № 1

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 ГОД |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Производство | Передача | Всего |
| РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОЙ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ |  |  |  |  |  |
|  | Норматив запасов топлива на источниках тепловой энергии, учтенный при расчете НВВ | тыс. м3 (тыс. т) | не утвержден в установленном порядке |  |  |
|  | Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 99428,351 |  | 99428,351 |
|  | Газ природный (основное) | тыс. руб. | 95247,404 |  | 95247,404 |
|  | Цена | руб./тыс. м3 | 4414,49 |  | 4414,49 |
|  | Объем | млн. м3 | 21,576 |  | 21,576 |
|  | Уголь (основное) | тыс. руб. | 4180,947 |  | 4180,947 |
|  | Цена | руб./т | 3559,32 |  | 3559,32 |
|  | Объем | тыс. т | 1,175 |  | 1,175 |
|  | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 28598,311 | 13183,390 | 41781,701 |
|  | Тариф на энергию | руб/кВтч | 4,756 | 4,756 | 4,756 |
|  | Объём энергии | тыс. кВтч | 6012,51 | 2771,68 | 8784,19 |
|  | Вода | тыс. руб. | 4710,482 | 1887,670 | 6598,152 |
|  | цена | руб./м3 | 37,043 | 37,043 | 37,043 |
|  | количество | тыс.м3 | 127,16 | 50,96 | 178,12 |
|  | Покупная тепловая энергия | тыс. руб. | 0,000 |  | 0,000 |
|  | Тариф | руб./Гкал | 0,000 |  | 0,000 |
|  | Объем | тыс. Гкал | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расходы на оплату труда производственных рабочих | тыс. руб. | 26811,220 | 8439,572 | 35250,792 |
|  | Среднемесячная заработная плата | руб. | 23768,812 | 20685,225 | 22949,735 |
|  | Численность персонала | чел. | 94,00 | 34,00 | 128,00 |
|  | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Цеховые расходы | тыс. руб. | 2242,641 | 811,168 | 3053,809 |
|  | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 3556,983 | 1286,568 | 4843,551 |
|  | Арендная плата | тыс. руб. | 7704,728 | 0,000 | 7704,728 |
|  | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 8096,989 | 2548,751 | 10645,739 |
|  | Амортизация всего, в т.ч.: | тыс. руб. | 777,115 | 509,620 | 1286,735 |
|  | Амортизация, учтенная в инвестиционной программе | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Страхование | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Налоги | тыс. руб. | 293,189 | 180,442 | 473,631 |
|  | на землю | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | на имущество | тыс. руб. | 275,154 | 180,442 | 455,596 |
|  | на прибыль | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочие налоги | тыс. руб. | 18,035 | 0,000 | 18,035 |
|  | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность | тыс. руб. |  | 0,000 | 0,000 |
|  | Внереализационные расходы, в т.ч.: | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации производственных объектов | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | расходы на обслуживание заемных средств | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения всего, в т.ч: | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расходы на капитальные вложения (инвестиции) | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Недополученный доход | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Экономически обоснованные расходы, понесённые за отчётные периоды | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Выпадающие доходы за отчётные периоды регулирования, связанные с изменением объёмов реализации | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Выпадающие доходы теплоснабжающей (теплосетевой) организации от подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Прочий недополученный доход | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Избыток средств | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Прочий избыток средств | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 182220,008 | 28847,181 | 211067,189 |
|  | Корректировка необходимой валовой выручки | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Корректировка НВВ, учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Необходимая валовая выручка с учетом корректировки | тыс. руб. | 182220,008 | 28847,181 | 211067,189 |
| БАЛАНС ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ |  |  |  |  |  |
|  | Отпуск с коллекторов, в т.ч.: | тыс. Гкал |  |  | 0,000 |
|  | На технологические нужды предприятия | тыс. Гкал |  |  | 0,000 |
|  | Финансируемые из бюджетов всех уровней | тыс. Гкал |  |  | 0,000 |
|  | Население | тыс. Гкал |  |  | 0,000 |
|  | Прочие потребители | тыс. Гкал |  |  | 0,000 |
|  | Организации – перепродавцы, в т.ч.: | тыс. Гкал |  |  | 0,000 |
|  | Собственная перепродажа | тыс. Гкал |  |  | 0,000 |
|  | Сторонние перепродавцы | тыс. Гкал |  |  | 0,000 |
|  | Покупная энергия | тыс. Гкал |  |  | 0,000 |
|  | Отпуск в сеть | тыс. Гкал |  |  | 151,713 |
|  | Потери в сетях | тыс. Гкал |  |  | 24,910 |
|  | Доля потерь в сетях | % |  |  | 16,419 |
|  | Нормативы технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя | тыс. Гкал | не утверждены в установленном порядке |  |  |
|  | Полезный отпуск, в т.ч.: | тыс. Гкал |  |  | 126,803 |
|  | На нужды предприятия | тыс. Гкал |  |  | 0,704 |
|  | Организации – перепродавцы, в т.ч.: | тыс. Гкал |  |  | 0,000 |
|  | Собственная перепродажа | тыс. Гкал |  |  | 0,000 |
|  | Сторонние перепродавцы | тыс. Гкал |  |  | 0,000 |
|  | Финансируемые из бюджетов всех уровней | тыс. Гкал |  |  | 19,168 |
|  | Население | тыс. Гкал |  |  | 93,891 |
|  | Прочие | тыс. Гкал |  |  | 13,041 |
| СОСТАВЛЯЮЩИЕ СРЕДНЕГОДОВЫХ ТАРИФОВ |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на покупку энергии (Тариф на отпуск энергии с коллекторов) | руб./Гкал |  |  | 1201,08 |
|  | Топливная составляющая тарифа | руб./Гкал |  |  | 655,37 |
|  | Покупная энергия в тарифе | руб./Гкал |  |  | 0,00 |
|  | Другие расходы и прибыль в тарифе | руб./Гкал |  |  | 545,71 |
|  | Плата за услуги по передаче энергии | руб./Гкал |  |  | 463,44 |
|  | Ставка за содержание сетей | руб./Гкал |  |  | 227,50 |
|  | Ставка по оплате потерь | руб./Гкал |  |  | 235,95 |
|  | Средний одноставочный тариф (Тариф на отпуск энергии из тепловых сетей) | руб./Гкал |  |  | 1664,52 |
|  | Ставка за сбыт тепловой энергии | руб./Гкал |  |  | 0,00 |
| СРЕДНЕГОДОВЫЕ ТАРИФЫ |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на отпуск энергии с коллекторов (включая сбыт) | руб./Гкал |  |  | 1201,08 |
|  | Тариф на передачу энергии | руб./Гкал |  |  | 463,44 |
|  | Тариф на отпуск энергии из тепловых сетей (включая сбыт) | руб./Гкал |  |  | 1664,52 |
| ТАРИФЫ С КАЛЕНДАРНОЙ РАЗБИВКОЙ |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на отпуск энергии с коллекторов (включая сбыт) с 01.01. по 30.06. | руб./Гкал |  |  | 1157,62 |
|  | Тариф на передачу энергии с 01.01. по 30.06. | руб./Гкал |  |  | 522,96 |
|  | Тариф на отпуск энергии из тепловых сетей (включая сбыт) с 01.01. по 30.06. | руб./Гкал |  |  | 1680,58 |
|  | Тариф на отпуск энергии с коллекторов (включая сбыт) с 01.07. по 31.12. | руб./Гкал |  |  | 1255,38 |
|  | Тариф на передачу энергии с 01.07. по 31.12. | руб./Гкал |  |  | 389,08 |
|  | Тариф на отпуск энергии из тепловых сетей (включая сбыт) с 01.07. по 31.12. | руб./Гкал |  |  | 1644,46 |
| УСТАНОВЛЕННЫЕ ТАРИФЫ С КАЛЕНДАРНОЙ РАЗБИВКОЙ |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на отпуск энергии с коллекторов (включая сбыт) с 01.01. по 30.06. | руб./Гкал |  |  | 1201,08 |
|  | Тариф на передачу энергии с 01.01. по 30.06. | руб./Гкал |  |  | 463,44 |
|  | Тариф на отпуск энергии из тепловых сетей (включая сбыт) с 01.01. по 30.06. | руб./Гкал |  |  | 1664,52 |
|  | Тариф на отпуск энергии с коллекторов (включая сбыт) с 01.07. по 31.12. | руб./Гкал |  |  | 1201,08 |
|  | Тариф на передачу энергии с 01.07. по 31.12. | руб./Гкал |  |  | 463,44 |
|  | Тариф на отпуск энергии из тепловых сетей (включая сбыт) с 01.07. по 31.12. | руб./Гкал |  |  | 1664,52 |

Таблица № 2

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 ГОД |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Расходы на сбыт тепловой энергии | тыс. руб. | 0,000 |
|  | Отпуск тепловой энергии потребителям | тыс. Гкал | 126,099 |
|  | Ставка за сбыт тепловой энергии | руб./Гкал | 0,000 |
|  | Расходы на оплату труда, в т.ч.: | тыс. руб. | 0,000 |
|  | Среднемесячная заработная плата | руб. | 0,000 |
|  | Численность персонала | чел. | 0,000 |
|  | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 0,000 |
|  | Расходы на оплату услуг в рамках агентских договоров | тыс. руб. | 0,000 |
|  | Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0,000 |
|  | Прочие расходы, связанные с осуществлением сбытовой деятельности | тыс. руб. | 0,000 |
|  | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,000 |